## Covar Y-X1-M
Numerosità campione |  |  | Frequenza | VARIABILI | [7 empty] | FATTORI
i |  |  | fi | yi | xi1 | xi2 | xi3 | xi4 | xi5 | xi6 | xi7 | M πk[i]
Rilevazioni all'interno e all'esterno della struttura | Stagione invernale | Mese |  | Consumo gas metano ( Mt.3 ) | Temperatura esterna media ( °c ) (media fra le medie giornaliere) | Temperatura esterna minima ( °c ) (media fra le minime giornaliere) | Temperatura esterna massima ( °c ) (media fra le massime giornaliere) | Umidità media (%) (media fra le medie giornaliere) | Vento (velocità media fra le medie giornaliere (Km./h)) | Livello di occupazione (%) | Intervalli temporali mensili cumulati | Mese
k = 1,…,5
[12 empty] | 1=Nov,2=Dic,3=Gen,4=Feb,5=Mar | i
1 | 2009/10 | 2009-11-01 | 1 | 5618 | 11.5 | 7.4 | 16.5 | 81.4 | 4.2 | 49.0909 | 1 | 1 | 1
2 | 2009/10 | 2009-12-01 | 1 | 7607 | 6.9 | 3.1 | 10.9 | 79.6 | 4.5 | 45.4545 | 2 | 2 | 1
3 | 2009/10 | 2010-01-01 | 1 | 8353 | 5 | 1.7 | 8.5 | 75.7 | 4.4 | 49.0909 | 3 | 3 | 1
4 | 2009/10 | 2010-02-01 | 1 | 8184 | 7.3 | 3.1 | 11.3 | 77.4 | 5 | 47.2727 | 4 | 4 | 1
5 | 2009/10 | 2010-03-01 | 1 | 6817 | 9.3 | 5 | 13.8 | 73.3 | 6.3 | 45.4545 | 5 | 5 | 1
6 | 2010/11 | 2010-11-01 | 1 | 4793 | 10.7 | 7.2 | 14.5 | 87.2 | 4.3 | 45.4545 | 6 | 1 | 1
7 | 2010/11 | 2010-12-01 | 1 | 7171 | 5.6 | 1.8 | 8.8 | 81 | 4.3 | 47.2727 | 7 | 2 | 1
8 | 2010/11 | 2011-01-01 | 1 | 8746 | 5.7 | 1.9 | 10.1 | 80.4 | 4.3 | 50.9091 | 8 | 3 | 1
9 | 2010/11 | 2011-02-01 | 1 | 8131 | 7.4 | 3.2 | 11.6 | 70.4 | 5 | 47.2727 | 9 | 4 | 1
10 | 2010/11 | 2011-03-01 | 1 | 6938 | 10.1 | 5.5 | 15.1 | 67.4 | 6 | 49.0909 | 10 | 5 | 1
11 | 2011/12 | 2011-11-01 | 1 | 6806 | 10.4 | 5 | 17 | 73.9 | 5.9 | 65.4545 | 11 | 1 | 1
12 | 2011/12 | 2011-12-01 | 1 | 6499 | 8.2 | 3.8 | 12.7 | 77.4 | 7 | 63.6364 | 12 | 2 | 1
13 | 2011/12 | 2012-01-01 | 1 | 9335 | 4.7 | -1 | 11.3 | 75 | 6.1 | 65.4545 | 13 | 3 | 1
14 | 2011/12 | 2012-02-01 | 1 | 7848 | 4.2 | 1 | 8.2 | 60.7 | 11.1 | 63.6364 | 14 | 4 | 1
15 | 2011/12 | 2012-03-01 | 1 | 6634 | 12.5 | 5.9 | 19.2 | 58.6 | 8.8 | 58.1818 | 15 | 5 | 1
16 | 2012/13 | 2012-11-01 | 1 | 5263 | 12.3 | 8.5 | 16.4 | 81.6 | 7.8 | 63.6364 | 16 | 1 | 1
17 | 2012/13 | 2012-12-01 | 1 | 6456 | 5.5 | 1.9 | 9.5 | 86.8 | 5.3 | 61.8182 | 17 | 2 | 1
18 | 2012/13 | 2013-01-01 | 1 | 8267 | 6.1 | 2.6 | 9.4 | 85.4 | 6.4 | 65.45 | 18 | 3 | 1
19 | 2012/13 | 2013-02-01 | 1 | 6828 | 5.7 | 1.3 | 10.1 | 73.5 | 8.4 | 67.27 | 19 | 4 | 1
20 | 2012/13 | 2013-03-01 | 1 | 6254 | 9.6 | 5.7 | 13.7 | 78.7 | 7.7 | 67.27 | 20 | 5 | 1
TOTALE |  |  | 20 | [14 empty] | Min | 1 Quartile | Mediana | 3 Quartile | Max
MEDIA |  |  |  | 7127.4 | 7.935 | 3.73 | 12.43 | 76.27 | 6.14 | 55.9086 |  |  |  | E(εi^) | 0 | εi ~ N(0,σ2) | Indipendenti e I.I.D. | -930.59 | -391.7 | 38.86 | 306.31 | 1166.12
VARIANZA |  |  |  | 1327486.94 | 6.7623 | 5.7921 | 9.7371 | 55.9621 | 3.2914 | 73.3366 |  |  |  | VAR(εi) | σ2 | OMOSCHEDASTICITA' = Costanza della Varianza degli errori εi
n |  | 20 |  |  | xi1: VARIABILE RISPOSTA; xi3: Y; xi4: Consumo gas metano (Mt.3)
p |  | 2 |  |  | xi1: VARIABILE ESPLICATIVA; xi3: X1; xi4: Temperatura esterna media (°C) | [6 empty] | MODELLO DI ANALISI COVARIANZA CON 1 VARIABILE e 1 FATTORE
Livelli K del fattore M |  | 5
GL = n - p - (K - 1) |  | 14 | [15 empty] | Yi = | μk[i] | + β1 xi1 | + εi
Fattore M = MESE
[5 empty] | xi7: VINCOLO baseline | [6 empty] | Yi = μ | + πk[i] | + β1 xi2 | + εi
k = 1,…,K
k = 1,…,5
[15 empty] | σ^ | t - value | p - value
1 = Novembre | [11 empty] | 5890.5 |  |  | 1521.4 | 3.8718 | 0.0016933 | bar: xi7
2 = Dicembre |  |  |  |  | xi7: π1^ | 0
3 = Gennaio |  |  |  |  | xi7: π2^ | 1200.6 |  |  | 757.9 | 1.5841 | 0.13549 | Stima di εi | εi^ = yi - yi^ |  | σ^2 | 378836.5
4 = Febbraio |  |  |  |  | xi7: π3^ | 2914.3 |  |  | 890.1 | 3.2741 | 0.0055403 |  |  |  | σ^ | 615.497
5 = Marzo |  |  |  |  | xi7: π4^ | 2005.4 |  |  | 802 | 2.5005 | 0.025442
[5 empty] | xi7: π5^ | 1020.3 |  |  | 449.6 | 2.2694 | 0.039581 |  | Stima di yi | yi^ | = | μ^ | + πk[i]^ | + | β1^ xi1
[5 empty] | xi7: β1^ | -24.1 |  |  | 132.7 | -0.18161 | 0.85849
[18 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | μ^ | + πk[i]^ | + | β1^ | x01
[18 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | 5890.5 | + π1[i]^ | + | -24.1 | 12
R | 0.89456 |  |  |  | xi1: F(p-1)+(K-1),n-p-(K-1); xi4: 11.2165 | [6 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | 5890.5 | + π2[i]^ | + | -24.1 | 7
R2 | 0.80023 | [16 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | 5890.5 | + π3[i]^ | + | -24.1 | 1
[5 empty] | xi3: p - value; xi4: 0.00016949 | [6 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | 5890.5 | + π4[i]^ | + | -24.1 | 3
[18 empty] | Valore assumibile (previsione) |  | y0^ | = | 5890.5 | + π5[i]^ | + | -24.1 | 9
TAVOLA ANALISI DEVIANZA DEV(Y)
|  |  | G.L. |  | xi2: Varianza; xi3: F - value; xi4: p - value |  |  | MEDIA | 758.95
REGRESSIONE | X1 | 14388838 | p - 1 | 1 | xi1: N1; xi2: 14388838; xi3: 37.9817; xi4: 2.4641e-05 |  |  | DEV. STD | 466.5343 |  |  |  | M | 1 | 2 | y0^
TRA GRUPPI K del fatt M | SSB | 6857190 | K - 1 | 4 | xi1: N2; xi2: 1714297.5; xi3: 4.5252; xi4: 0.014847 | [7 empty] | 1 | y0^ | = | 5601.3
ENTRO GRUPPI (RESIDUA) | SSW | 5303711 | G.L. = n - p - (K - 1) | 14 | xi1: D; xi2: 378836.5 | [7 empty] | 2 | y0^ | = | 6922.4
TOTALE | SST | 26549739 | n - 1 | 19 | xi2: 1397354.6842 | [7 empty] | 3 | y0^ | = | 8780.7
[19 empty] | 4 | y0^ | = | 7823.6
[19 empty] | 5 | y0^ | = | 6693.9
Note on E3: VALORI PROPORZIONALI ALLA DURATA MENSILE DI 30 GIORNI
Note on H55: N1/D N2/D etc.
Note on R28: Identivamente distribuite: tutte le V.C. hanno la stessa distribuzione fi probabilità
Note on W43: STIMATORE CORRETTO

## Rette Covar Y-X1-M
MODELLI DI ANALISI COVARIANZA CON 1 VARIABILE E 1 FATTORE
x0 |  | y0 |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi | yi
0 |  | 5890.5 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 5601.3
12 |  | 5601.3 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
μ^+ π1^ | q | 5890.5 |  |  |  | q |  | 1 |  |  |  | q |  | 0 |  |  |  | xi | yi
β1^ | m | -24.1 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
[18 empty] | #REF! | 0
Y | = | 5890.5 | + | -24.1 | X | Y | = | 1 | + | 0 | X | Y | = | 0 | + | 0 | X
x0 |  | y0 |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi | yi
0 |  | 7091.1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 5601.3
7 |  | 6922.4 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
μ^+ π2^ | q | 7091.1 |  |  |  | q |  | 1 |  |  |  | q |  | 0 |  |  |  | xi | yi
β1^ | m | -24.1 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
[18 empty] | #REF! | 0
Y | = | 7091.1 | + | -24.1 | X | Y | = | 1 | + | 0 | X | Y | = | 0 | + | 0 | X
x0 |  | y0 |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi | yi
0 |  | 8804.8 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 5601.3
1 |  | 8780.7 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
μ^+ π3^ | q | 8804.8 |  |  |  | q |  | 1 |  |  |  | q |  | 0 |  |  |  | xi | yi
β1^ | m | -24.1 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
[18 empty] | #REF! | 0
Y | = | 8804.8 | + | -24.1 | X | Y | = | 1 | + | 0 | X | Y | = | 0 | + | 0 | X
x0 |  | y0 |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi | yi
0 |  | 7895.9 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 5601.3
3 |  | 7823.6 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
μ^+ π4^ | q | 7895.9 |  |  |  | q |  | 1 |  |  |  | q |  | 0 |  |  |  | xi | yi
β1^ | m | -24.1 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
[18 empty] | #REF! | 0
Y | = | 7895.9 | + | -24.1 | X | Y | = | 1 | + | 0 | X | Y | = | 0 | + | 0 | X
x0 |  | y0 |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi |  | yi |  |  |  | xi | yi
0 |  | 6910.8 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 5601.3
9 |  | 6693.9 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
μ^+ π5^ | q | 6910.8 |  |  |  | q |  | 1 |  |  |  | q |  | 0 |  |  |  | xi | yi
β1^ | m | -24.1 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | m |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0
[18 empty] | #REF! | 0
Y | = | 6910.8 | + | -24.1 | X | Y | = | 1 | + | 0 | X | Y | = | 0 | + | 0 | X